## ТС ООО "Север"
Приложение 1
Структура тепловых сетей ООО "Север" по диаметрам и способу прокладки
№№ литера согласно технических паспортов на сети ГВС | Способ прокладки: 1- подземный канальный, 2- надземный | Протяженность участков тепловых сетей в зависимости от диаметра условного прохода (Ду,мм), м (в 2-хтрубном исчислении) | [12 empty] | Итого
| Ду,мм | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500
1 | 2 | [10 empty] | 35.1
2 | 1 | [10 empty] | 44.5
3 | 2 | [10 empty] | 370.2
4 | 1 | [10 empty] | 32.8
5 | 1 | [9 empty] | 729.21
6 | 1 | 21.1
7 | 1 |  |  | 11
8 | 1 |  |  | 100.6
9 | 1 | 5.7
10 | 1 | 6.8
11 | 1 | 7.7
12 | 1 |  |  |  |  | 7
13 | 2 |  |  |  |  | 21.5
14 | 2 | [7 empty] | 230.1
15 | 2 |  |  |  |  | 8.1
16 | 2 |  |  |  |  | 124.8
17 | 1 |  |  |  |  | 3.5
18 | 2 |  |  |  |  | 81.3
19 | 2 |  |  |  |  | 68.2
20 | 2 |  |  |  |  | 33.7
21 | 2 | [9 empty] | 21.4
22 | 1 | [9 empty] | 20
23 | 2 | [9 empty] | 71.4
24 | 1 |  | 48.3
25 | 2 |  |  | 28.3
26 | 1 | [9 empty] | 21.8
27 | 1 | [5 empty] | 51.4
28 | 1 | [8 empty] | 122.2
29 | 1 | [7 empty] | 57.4
30 | 1 |  |  | 11.5
31 | 1 | [5 empty] | 179.3
32 | 1 | [5 empty] | 174
33 | 1 |  |  | 4.7
34 | 1 |  |  | 4.3
35 | 1 |  |  | 2.5
36 | 1 |  |  | 2.5
37 | 1 |  |  |  |  | 29.5
38 | 1 |  |  | 15
39 | 1 |  |  | 2.5
40 | 1 |  |  | 2.4
41 | 1 |  |  | 2.2
42 | 1 |  |  | 2.1
43 | 1 |  |  | 7.2
44 | 1 | [5 empty] | 225.1
45 | 1 |  |  | 2
46 | 1 |  |  | 3.2
47 | 1 |  |  | 1.7
48 | 2 |  |  | 8.4
49 | 2 |  |  | 7.2
50 | 2 | [5 empty] | 3
51 | 1 | [8 empty] | 71.6
52 | 1 | [7 empty] | 248.3
53 | 1 |  |  | 13.5
54 | 1 |  |  | 24.6
55 | 1 | [7 empty] | 170.6
56 | 1 |  |  |  | 12.6
57 | 1 |  |  |  | 88.6
58 | 1 |  |  | 29.8
59 | 1 | [5 empty] | 80.1
60 | 1 |  |  | 9.6
61 | 1 |  |  | 10.9
62 | 1 | [5 empty] | 274
63 | 1 | [5 empty] | 8.3
64 | 1 |  |  |  |  | 17.8
65 | 2 |  |  | 5.9
66 | 1 | [8 empty] | 63
67 | 1 |  |  | 4.7
68 | 1 | [7 empty] | 191.4
69 | 1 |  |  |  |  | 78.4
70 | 1 |  |  | 7.1
71 | 1 |  |  | 6.1
72 | 1 |  |  | 5.9
73 | 1 |  |  |  |  | 90.5
74 | 1 |  |  |  |  | 36.7
75 | 1 |  |  | 22.5
76 | 2 |  |  | 3.9
77 | 1 | [5 empty] | 193.3
78 | 1 | [5 empty] | 28
79 | 2 | [5 empty] | 49.9
80 | 1 | [5 empty] | 7
81 | 2 |  |  | 11.3
82 | 1 |  |  | 42.5
83 | 1 |  |  | 4.6
84 | 1 |  |  | 4.1
85 | 1 |  |  | 4
86 | 1 |  |  | 7.3
87 | 1 |  |  | 4.9
88 | 1 |  |  | 4.7
89 | 1 |  |  |  | 66
90 | 1 |  |  |  | 4.5
91 | 1 |  |  | 35.1
92 | 1 |  |  | 50.5
93 | 1 | [8 empty] | 193
94 | 1 |  |  | 4.3
95 | 1 |  |  | 3.7
96 | 1 |  |  | 7.4
97 | 1 |  |  | 4.9
98 | 1 |  |  |  | 91
99 | 1 | [7 empty] | 44.7
100 | 1 | [7 empty] | 133.1
101 | 2 | [7 empty] | 30
102 | 1 | [7 empty] | 170.3
103 | 2 |  |  | 44
104 | 1 |  |  | 34
105 | 1 |  |  | 4
106 | 1 |  |  | 4
107 | 1 |  |  | 11.1
108 | 1 |  |  | 2.9
109 | 1 |  |  | 6
110 | 1 |  |  | 16.7
111 | 1 |  |  | 10.2
112 | 1 |  |  | 9.3
113 | 1 |  |  | 13.3
114 | 1 | [5 empty] | 153.9
115 | 1 | [5 empty] | 137.8
116 | 1 |  |  | 54.4
117 | 1 |  |  | 1.5
118 | 1 |  |  | 2.7
119 | 1 |  |  | 10
120 | 1 |  |  | 3
121 | 1 |  |  | 8.3
122 | 1 |  |  | 4.4
123 | 1 |  |  | 5.8
124 | 1 |  |  |  |  | 28.4
125 | 1 |  |  | 105.4
126 | 1 |  |  | 5.9
127 | 1 |  | 19.2
128 | 1 |  |  | 24.1
129 | 1 |  |  | 3.6
130 | 1 |  |  |  |  | 113.2
131 | 1 |  |  | 31.6
132 | 1 | 10
133 | 1 | 10
134 | 1 | [7 empty] | 142.1
135 | 1 | [5 empty] | 190.2
136 | 1 |  |  | 12
137 | 2 |  |  | 37.1
138 | 1 |  |  | 90.4
139 | 1 |  |  | 10
140 | 1 |  |  | 5.9
141 | 1 |  |  | 22
142 | 1 |  |  | 51.5
143 | 1 |  |  | 93.5
144 | 1 |  |  | 62.6
145 | 1 |  |  | 31.5
146 | 1 |  |  | 23.2
147 | 1 |  |  | 16.9
148 | 2 |  |  | 43.5
149 | 1 |  |  | 15.9
150 | 2 |  |  | 18.8
151 | 1 | [7 empty] | 179.35
152 | 1 | [5 empty] | 149.25
153 | 1 |  |  | 33.6
154 | 1 |  |  | 11.4
155 | 1 |  |  | 10.1
156 | 1 |  |  | 23
157 | 1 | [5 empty] | 81.5
158 | 1 |  |  | 14.15
159 | 1 |  |  | 12.9
160 | 1 |  |  | 9.3
161 | 1 |  |  | 55.9
162 | 2 | [7 empty] | 3.5
163 | 1 | [7 empty] | 23.5
164 | 2 | [7 empty] | 74.96
165 | 1 | [7 empty] | 66.5
166 | 2 | [7 empty] | 97.4
167 | 2 | [5 empty] | 43.3
168 | 1 | [5 empty] | 170.3
169 | 1 |  |  |  |  | 33.7
170 | 1 |  |  | 5.15
171 | 1 |  |  | 6.5
172 | 1 |  |  | 5.3
173 | 1 |  |  | 6.3
174 | 1 |  |  | 5.3
175 | 1 |  |  | 4.1
176 | 1 | [5 empty] | 119
177 | 1 | [5 empty] | 130
178 | 1 |  |  | 46.17
179 | 1 | [5 empty] | 69.83
180 | 1 | [5 empty] | 40.6
181 | 1 |  |  |  |  | 70
182 | 1 |  |  | 112
183 | 1 |  |  |  | 22.5
184 | 1 |  |  | 1.2
185 | 1 |  |  | 15.5
186 | 1 |  |  | 5
187 | 1 |  |  | 5
188 | 1 |  |  | 5
189 | 1 |  |  | 4.54
190 | 1 |  |  | 16.32
191 | 2 | [11 empty] | 293.3
192 | 1 | [11 empty] | 199.4
193 | 1 | [5 empty] | 82.8
194 | 1 |  |  |  |  | 25
195 | 1 |  |  | 3.1
196 | 1 |  |  |  |  | 15.5
197 | 1 | [7 empty] | 30.2
198 | 2 | [7 empty] | 86.85
199 | 2 |  |  |  | 8.8
200 | 1 |  |  |  | 27.5
201 | 1 | [5 empty] | 104.95
202 | 2 |  |  |  | 35.8
203 | 1 | [5 empty] | 14.8
204 | 1 | [8 empty] | 356.63
205 | 1 | [5 empty] | 16.2
206 | 1 | [5 empty] | 28.9
207 | 1 | [5 empty] | 12.3
208 | 1 | [7 empty] | 20.5
209 | 1 | [5 empty] | 15
210 | 1 | [7 empty] | 150.2
211 | 1 | [5 empty] | 73.1
212 | 1 | [7 empty] | 177.1
213 | 1 | [5 empty] | 113.2
214 | 1 |  |  | 23.5
215 | 1 |  |  | 5
216 | 1 | [5 empty] | 41.6
217 | 1 |  |  | 4.5
218 | 1 |  | 36
219 | 1 |  |  | 31
220 | 1 | [5 empty] | 50.4
221 | 1 |  |  | 6.8
222 | 1 | [5 empty] | 5.8
Итого: |  | 61.3 | 103.5 | 1991.73 | 357.3 | 886.8 | 3118.13 |  | 2328.06 | 806.43 | 863.81 | 482.6 | 492.7 |  | 11492.36
в том числе:
подземная |  | 61.3 | 103.5 | 1783.33 | 312.7 | 549.2 | 3021.93 | 0 | 1805.25 | 806.43 | 771.01 | 77.3 | 199.4 | 0 | 9491.35
надземная |  | 0 | 0 | 208.4 | 44.6 | 337.6 | 96.2 | 0 | 522.81 | 0 | 92.8 | 405.3 | 293.3 | 0 | 2001.01
Диаметр усл.прохода, мм |  | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500
|  | Теплотехник ООО "Север" |  |  |  | Гришаев С.И.

## ГВС ООО "Север"
Приложение 2
Структура сетей ГВС ООО "Север" по диаметрам и способу прокладки
№№ литера согласно технических паспортов на сети ГВС | Способ прокладки: 1- подземный канальный, 2- надземный | Протяженность участков сетей ГВС в зависимости от диаметра условного прохода (Ду,мм), м (в 2-хтрубном исчислении) | [12 empty] | Итого
| Ду,мм | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500
2 | 1 |  |  | 395
3 | 1 |  |  | 358
4 | 2 |  |  |  |  | 470
4 | 1 |  |  |  |  | 489
5 | 1 |  |  |  |  | 295
6 | 2 |  |  | 321 |  | 321 |  |  |  | 321
7 | 2 | [5 empty] | 158 |  |  | 159
8 | 1 |  |  |  | 155 |  | 70
8 | 2 |  |  |  |  | 329 |  |  |  | 329
9 | 1 |  |  | 331 |  | 331
10 | 1 | 206 |  | 206 |  | 207
11 | 1 |  |  | 165 |  |  | 166
Итого: |  | 206 | 0 | 1776 | 155 | 2442 | 394 |  | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 |  | 5782
в том числе:
подземная |  | 206 | 0 | 1455 | 155 | 1322 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3374
надземная |  | 0 | 0 | 321 | 0 | 1120 | 158 | 0 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408

## ТС и ГВС МУП "ВТЭК" г.Волчанск
Приложение 3
Структура тепловых сетей и сетей ГВС МУП "ВТЭК" г. Волчанск по диаметрам и способу прокладки
Наименование системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) | Протяженность участков тепловых сетей в зависимости от диаметра условного прохода (Ду,мм), м (в 2-хтрубном исчислении). | [12 empty] | Итого: | Итого камер
| 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500
Отопление:
В аренде:
подземная | 472.9 | 56.9 | 1924.7 | 162.6 | 427.6 | 4427.4 | 953.9 | 1182 | 943.8 | 122 | 280.2 | 670.8 | 225 | 11849.8
надземная | 41.9 | 0 | 90.9 | 0 | 346.6 | 58.3 | 0 | 414.9 | 192.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.9
Итого: | 514.8 | 56.9 | 2015.6 | 162.6 | 774.2 | 4485.7 | 953.9 | 1596.9 | 1136 | 122 | 280.2 | 670.8 | 225 | 12994.7
Бесхозные:
подземная
надземная | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого: | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ВСЕГО:
подземная | 472.9 | 56.9 | 1924.7 | 162.6 | 427.6 | 4427.4 | 953.9 | 1182 | 943.8 | 122 | 280.2 | 670.8 | 225 | 11849.8
надземная | 41.9 | 0 | 90.9 | 0 | 346.6 | 58.3 | 0 | 414.9 | 192.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.9
Итого: | 514.8 | 56.9 | 2015.6 | 162.6 | 774.2 | 4485.7 | 953.9 | 1596.9 | 1136 | 122 | 280.2 | 670.8 | 225 | 12994.7
ГВС бесхозяйные - протяжённость | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 225 | [7 empty] | 500
ГВС - камер |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
Отопление- камер | 10 | 1 | 40 | 3 | 15 | 89 | 19 | 32 | 23 | 2 | 6 | 13 | 4 | 258 | 258

## ТС МУП "ВТЭК" п. Вьюжный
Приложение 4
Структура тепловых сетей МУП "ВТЭК" п. Вьюжный по диаметрам и способу прокладки
№№ согласно экспликации инвентаризационно-технической карточки | Способ прокладки: 1- подземный канальный, 2- надземный | Протяженность участков тепловых сетей в зависимости от диаметра условного прохода (Ду,мм), м (в 2-хтрубном исчислении). | [7 empty] | Итого
| Ду,мм | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150
1 | 1 | [7 empty] | 40
2 | 2 | [5 empty] | 163.4
3 | 1 | [5 empty] | 11.6
4 | 2 | [5 empty] | 35.3
5 | 1 | [5 empty] | 9
6 | 2 | [5 empty] | 9.8
7 | 1 | [5 empty] | 264.4
8 | 1 |  |  | 4.2
9 | 1 |  |  | 4.2
10 | 1 |  |  | 4.2
11 | 1 |  |  | 4.2
12 | 1 |  |  | 4.2
13 | 1 |  |  | 4.2
14 | 1 |  |  | 20
15 | 1 | [5 empty] | 377.9
16 | 2 | [5 empty] | 88.6
17 | 2 |  |  | 2
18 | 2 |  |  | 2
19 | 2 |  |  | 2
20 | 2 |  |  | 26.5
21 | 1 |  |  | 13.5
22 | 2 |  |  | 68.9
23 | 2 | 5.2
24 | 2 | 5.4
25 | 2 |  |  | 58.8
26 | 2 | 5.6
27 | 1 | [5 empty] | 15
28 | 1 |  |  | 19.3
Итого: |  | 16.2 | 0 | 238.2 | 0 | 0 | 975 |  | 40 | 1269.4
в том числе:
подземная |  | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 677.9 | 0 | 40 | 795.9
надземная |  | 16.2 | 0 | 160.2 | 0 | 0 | 297.1 | 0 | 0 | 473.5